ПОСТАНОВА

президії Центрального правління УТОС

18  березня  2015  року                   №  3 - 7	м.  Київ

Про  хід підготовки Боярського будинку відпочинку

УТОС  до оздоровчого сезону 2015 року

Осадчий О.М.

Савченко О.В.

Для відкриття літнього сезону 2015 року у Боярському будинку відпочинку  розпочато  наступні роботи:

- ремонт першого поверху спального корпусу № 2:

праве крило першого поверху спального корпусу №2 підготовлене повністю для проведення ремонту:  винесено меблі з кімнат, демонтовано паркет, чорнову підлогу, зняті шпалери зі стін, оббита штукатурка зі стін кімнат  уражена грибком та пліснявою, будівельне сміття все вивезене;

- заміна системи опалення першого поверху згідно проекту;

- повірка бойлерів для нагріву води: завершуються  регламентні роботи всіх електробойлерів в спальному корпусі №2 та їдальні (демонтаж електробойлера, зняття електротона або обслуговуючого вікна, видалення іржі та накипу, промивання проточною водою, збір та монтаж електробойлера на місце експлуатації);

- профілактичні роботи сантехнічних вузлів;

- для підключення природного газу до кухонних плит ведеться збір документів згідно актів-припису ПАТ «Київоблгаз», а також відновлення проектної документації газової системи будинку відпочинку;

- ремонт пральних машин;

- ремонт зовнішньої огорожі;

- відновлення вуличного освітлення на території будинку відпочинку;

- прибирання території;

- вивезення сміття.

Не завершена робота  по введенню в експлуатацію котла для опалення спального корпусу.

На сьогодні  готова проектна документація:

-	по реконструкції топочної з  установкою опалювального котла на твердому паливі;

-	зовнішньої теплової мережі від котельні до спального корпусу №2;

-	робочий проект системи опалення в спальному корпусі №2.

Готовий кошторис на виконання робіт по реконструкції котельні та заміни зовнішньої теплової мережі.

За виготовлення проектної документації перераховано кошти в сумі 34545,00 грн. ТОВ «Газнафтапроект» за рахунок коштів від оренди приміщень.

Демонтаж старого газового котла проведений частково – розібрано цегляний корпус котла. Проводиться  робота  по повному  демонтажу газового котла.

Виходячи з вищенаведеного, президія Центрального правління УТОС постановляє:

- Директору  Боярського будинку відпочинку Маташ Т.Л.:

  - Продовжити роботу по підготовці до оздоровчого сезону. Виконати всі необхідні заходи до 20 травня 2015 року.

  - Оформити всі документи,  необхідні для відкриття оздоровчого сезону.

  - Оформити акт на постійне користування землею.

- Заступнику голови ЦП УТОС Осадчому О.М.:

  - Опрацювати питання, разом з керівниками УВО, УВП, відносно надання дієвої практичної допомоги Боярському будинку відпочинку, по взаємозаліку з ЦП УТОС, необхідних для ремонту матеріалів, сантехнічного обладнання, електроматеріалів та інше.

  - Активізувати, разом з директором  Боярському будинку відпочинку Маташ Т.Л.,  роботу по пошуку спонсорів, комерційних банків, місцевих владних структур, різних громад відносно коштів для проведення ремонтних робіт.

  - Опрацювати разом з членами Центрального правління можливість отримання коштів на впровадження спеціальної програми лікування, оздоровлення, реабілітації інвалідів по зору, в тому числі учасників АТО, які отримали інвалідність в результаті бойових дій, за рахунок участі Боярського будинку відпочинку в конкурсах на отримання грантів.

  - Разом з членами Центрального правління підготувати пропозиції по внесенню змін в постанову КМУ від 31 січня 2007 року №70 «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»  щодо створення можливості надання фінансової допомоги через Фонд соціального захисту інвалідів.

- Контроль за виконанням даної постанови покласти на заступника голови ЦП УТОС Осадчого О.М.

Голова Президії

Центрального правління УТОС                                            В.М. Більчич

За секретаря

Президії ЦП УТОС                                                               О.Ф. Лебедєва